### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

### ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ

### ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Целью работы является ознакомление с принципом действия и основными техническими возможностями универсального электронно-лучевого осциллографа.

## Эквивалентная схема генератора напряжения развертки

Напряжение развертки в ждущем режиме

ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

- Измерить параметры низкочастотного гармонического сигнала.

- Измерить параметры амплитудно-модулированного сигнала.

- Наблюдать форму импульсного сигнала и измерить его параметры.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ЭКСПЕРИМЕНТА

Схема опыта по п. 1

1. Измерение параметров низкочастотного гармонического сигнала u(t)=Umcoswt.

Таблица 1

| ГНЧ |  | Вольтметр |  | Параметры гармонического сигнала, определяемые по осциллографу ЭО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fг | Uг | Uд | Um | ly | Ky | Um | lx | Kx | Kpx | Tx |
| Гц | В | В | В | дел | В/дел | В | дел | С/дел | - | с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 500 | 9 | 4,275 | 6,045 | 3 | 2 | 6 | 9,8 | 0,2 | 1 | 1,96*10-3 |

2. Измерение параметров амплитудно-модулированного сигнала  u(t)=UΜ(1+McosΩt)соswt.

Схема опыта по п. 2

АМ колебания

#### Таблица 2

| Заданные величины |  |  | Величины, измеренные с помощью осциллографа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГНЧ | ГВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fм | fнес | M | lx | Kx | Kpx | Tм | A | B | Fм | M |
| Гц | Гц | % | дел | с/дел | - | с | дел | дел | Гц | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 150*10³ | 500 | 30 | 4 | 0,5*10-3 | 1 | 1,96*10-3 | 6 | 1,8 | 510,2 | 30 |
| 150*10³ | 500 | 50 | 4 | 0,5*10-3 | 1 | 1,96*10-3 | 8 | 3 | 510,2 | 52 |

3. Измерение параметров импульсного сигнала.

Схема опыта по п. 3

Таблица 3.

|  | Дни недели Заданные значения параметров. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры импульсных сигналов. | Понедельник, вторник | ###### Среда, ###### четверг | Пятница, суббота |
| Частота следования импульсов Fи, (Гц) | 1000 | 500 | 700 |
| Размах импульсов Up (показания выходного прибора ГИ), В. | 20 | 25 | 30 |
| Длительность импульсов τи (мкс) | 150 | 200 | 250 |

##### Параметры положительных и отрицательных импульсов

Таблица 4

| Заданные параметры (ГИ) |  |  |  | Расчетные параметры |  | Экспериментальные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| полярность | раз-мах Up, В | частота Fи, Гц | длит. τи, мкс | Uп+ Uп-, В | Uп- Uп+, В | Uп+ Uп-, В | Uп- Uп+, В | τи, мкс | период Tи, мкс |
| + | 30 | 700 | 250 | -477,04 | 507,04 | 3,1 | 0,6 | 2,4*10-4 | 1,42*10-3 |
| - | 30 | 700 | 250 | 535,71 | -505,71 | 3,2 | 0,6 | 2,5*10-4 | 1,4*10-3 |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПЕЙ. КУМЕТР

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Ознакомление с резонансными методами измерения добротности, индуктивности, емкости и сопротивления с помощью куметра и методикой оценки погрешностей таких измерений.

Структурная схема куметра

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

1. Измерение добротности катушек

# Таблица 1

| Катушка | fP1 | СЭ1 | Q1 | Q1НОМ | fP2 | СЭ2 | Q2 | Q2НОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 4 МГц | 56 | 180 | 200 | 2 МГц | 240 | 140 | 200 |

2. Косвенные методы измерения индуктивности

3. Измерение индуктивности катушки прямым методом

f=2,4 МГц; С=2,8*10=28 мкГн; Q=135

4. Определение резонансных характеристик колебательного контура

Таблица 2

| С | -3 | -2,5 | -2 | -1,5 | -1 | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | fP | СЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | 180 | 70 | 50 | 35 | 25 | 20 | 4 | 56 |
| Q2 | 60 | 70 | 80 | 97 | 110 | 140 | 130 | 110 | 95 | 80 | 70 | 2 | 240 |

5. Измерение емкости конденсатора и тангенса угла потерь методом замещения

f=4 МГц; С=24 мкГн; Q=25  	- с подключением конденсатора

f=4 МГц; С=56 мкГн; Q=180 	- без подключения конденсатора

6. Измерение высокоомных сопротивлений методом вариации добротностей

f=4 МГц; С=24 мкГн; Q=25  	- с резистором

f=4 МГц; С=56 мкГн; Q=180 	- без резистора

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

ИЗМЕРЕНИЕ ФАЗОВОГО СДВИГА

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Целью работы является ознакомление с осциллографическими методами измерения фазового сдвига между двумя синхронными гармоническими напряжениями и получение практического навыка поверки шкалы фазометра с помощью калибратора фазы.

а)

б)

Измерение фазового сдвига в интегрирующей (а) и дифференцирующей (б) цепях

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Осциллографические способы измерения фазового сдвига.

1.1. Измерение фазового сдвига с помощью двухканального осциллографа в режиме линейной развертки (метод наложения).

Измерение фазового сдвига с помощью двухканального осциллографа

в режиме линейной развертки

а)     						  б)

Методы измерения фазового сдвига с помощью осциллографа

# Таблица 1

| №№ п.п. | АБ, мм | АВ, мм | ϕi, град | ϕ, град | Δϕi, град | σ, град | σср, град | Mφ, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0,8 | 6,8 | 42 | 44,6 | -2,6 | 1,5 | 0,7 | 2,1 |
| 2 | 0,6 | 4,7 | 46 |  | 1,4 |  |  |  |
| 3 | 0,4 | 3,2 | 45 |  | 0,4 |  |  |  |
| 4 | 1 | 8 | 45 |  | 0,4 |  |  |  |
| 5 | 0,5 | 4 | 45 |  | 0,4 |  |  |  |

1.2. Измерение фазового сдвига с помощью осциллографа в режиме синусоидальной развертки (метод эллипса)

# Таблица 2

| №№ п.п. | АБ, мм | CD, мм | ϕi, град | ϕ, град | Δϕi, град | σ, град | σср, град | Mφ, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 2,8 | 45 | 43,2 | 1,8 | 1,6 | 0,7 | 2,1 |
| 2 | 2,5 | 3,8 | 41 |  | -2,2 |  |  |  |
| 3 | 1,4 | 2 | 44 |  | 0,8 |  |  |  |
| 4 | 4 | 6 | 42 |  | -1,2 |  |  |  |
| 5 | 2,8 | 4 | 44 |  | 0,8 |  |  |  |

2. Измерение фазового сдвига с помощью прямопоказывающего фазометра.

3. Поверка шкалы фазометра

# Таблица 3

| № пп | Измеренное значение фазового сдвига по шкале фазометра | Показания калибратора фазы | Абсолютная Погрешность Δϕi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 10,5 | 10 | 0,5 |
| 3 | 20 | 20 | 0 |
| 4 | 22 | 20 | 2 |
| 5 | 30,5 | 30 | 0,5 |
| 6 | 41 | 40 | 1 |
| 7 | 50 | 50 | 0 |
| 8 | 52 | 50 | 2 |
| 9 | 61 | 60 | 1 |
| 10 | 70,5 | 70 | 0,5 |
| 11 | 79,5 | 80 | 0,5 |
| 12 | 89,5 | 90 | 0,5 |
| 13 | 99,5 | 100 | 0,5 |
| 14 | 112 | 110 | 2 |
| 15 | 122 | 120 | 2 |
| 16 | 132 | 130 | 2 |
| 17 | 141 | 140 | 1 |
| 18 | 151 | 150 | 1 |
| 19 | 158 | 160 | 2 |

4. Оценка приведенной погрешности фазометра.

γ=4/180°*100%= 2%